Zał. nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:			................................................

Siedziba:			................................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Raciąż,

ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

NIP 567-17-85-545

Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi w przetargu o następujących wymiarach:

| Lp. | Element | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słup* | Wys. - 4m. Materiał - stal ocynkowana. | Wys. - Materiał - |
| 2. | Źródło światła | Żarówka - LED Moc - 13W | Żarówka - Moc - |
| 3. | Klosz żarówki | Typ - klosz Materiał - PMMA | Typ - Materiał - |
| 4. | Strumień świetlny | Moc - 1200 lm | Moc - |
| 5. | Panel solarny | Moc - 130 W | Moc - |
| 6. | Akumulator | Rodzaj - Żelowy Moc - 65Ah | Rodzaj - Moc - |
| 7. | Turbina wiatrowa | Moc - 150 W | Moc - |
| 8. | Skrzynka na akumulator | Materiał - stal ocynkowana. | Materiał - |
| 9. | Mocowanie panela | Materiał - stal ocynkowana. | Materiał - |
| 10. | Fundament | Żelbetowy, prefabrykowany |  |

* po stronie Wykonawcy jest zaproponowanie takiej konstrukcji, która daje gwarancję prawidłowego użytkowania lampy wraz z wymienionym osprzętem, min. turbiną wiatrową 150W.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)