## Arkusz1
Załącznik nr 1.1. (do wypełnienia Przez Wykonawcę i zał. do oferty)
FORMULARZ CENOWY - TABELA CEN POSZCZEGÓLNYYCH ELEMENTÓW ROBÓT
LP | Przedmiar robót | Opis wykonywanych robót | Ilość robót | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Wartość robót NETTO | Podatek VAT | Wartośc robót BRUTTO
1 | Wykonanie instalacji elektrycznych (oraz uziomu budynku) teletechnicznych, zgodnie z dokumentacją budowlaną branży elektrycznej z wyłączenim montażu tablic multimedialnych, oraz instalacji AUDIO z osprzętem | Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Zakres: instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe, instalacje uziemniające | 1 | kpl
2 | Wykonanie instalacji sanitarnych | Zakres obejmuje wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych, oraz centralnego ogrzewania (wraz z przyłączeniami w obrębie istniejącej części budynku), oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej zgodnie z projektem branży sanitarnej. Wyłączeniu podlega kanalizacja sanitarna wykonana pod chudym betonem. W ramach instalacji należy wykonać podłączenia kanalizacji sanitarnej poza budynkiem ze zbiornikiem szczelnym. W ramach podłączenia instalacji c.o. do istniejącej kotłowni nalezy przewidzieć dołożenie modułu sterującego obiegiem grzewczym przewidzianym do realizacji w ramach nowej części budynku. | 1 | kpl
3 | Wykonanie tynków wewnętrznych maszynowych cementowo wapiennych | Należy przewidzieć gruntowanie istniejących ścian i sufitów. Nie odejmowano powierzchni otworów. | 1077.802 | m2
4 | Obsadzenie brakującej stolarki drzwiowej i okiennej wg załączonego zestawienia | Należy dodatkowo przewidzieć wykucie otworu pomiędzy starą częścią szkoły na nową i montaż drzwi aluminiowych EI60 | 1 | kpl
5 | Obsadzenie parapetów wewnętrznych PVC |  | 26 | mb
6 | Wykonanie posadzki na gruncie wg warstw projektu budowlanego. |  | 279.4 | m2
7 | Wykonanie ocieplenia stropu nad parterem oraz wylewki cementowej | Uwaga belki stropowe oraz wieńce należy zabezpieczyć 10-o cm warstwą izolacji zabezpieczającej przed przemarzaniem | 291 | m2
8 | Zamurowanie otworu zewnętrznego w ścianie szczytowej poddasza nieużytkowego | Otwór należy zamurować po wykonaniu robót w poziomie poddasza nieużtkowego | 1 | szt.
9 | Wykonanie obróbki kominów wentylacyjnych ponad dachem oraz obsadzenie kratek wentylacyjnych | Należy wykonać strukturę elewacyjną, zgodną z PB. | 4 | szt.
10 | Wykonanie daszku nad wejściem wg warstw projektu | Ocieplenie styropapą, wykonanie obróbek blacharskich i wykonanie rynny dachowej fi 50 oraz wpięcie w istniejącą rurę spustową | 12 | m2
11 | Wykonanie podbitki dachowej woków budynku. | Nad wejściem wykonać warstwy elewacyjne oraz strukturę elewacyjną. Podbitkę w ścianie szczytowej p.poż wykonać z elementów drewnianych NRO lub blachy powlekanej. | 59.6925 | mb
12 | Zamurowanie dawnego wejścia do szatni |  | 1 | szt.
13 | Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz obsadzenie podokienników okiennych - styropian gr. 15cm L=0,035 | Na częściach ścian elewację należy wykonać z wełny mineralnej. Współczynniki U zostały okreslone w projekcie budowlanym. Elementy ocieplenia wykonać do poziomu murłaty, a następnie połączyć strukturę elementów cieplnych z elementami ocieplenia na stropie nad parterem w celu eliminacji mostków cieplnych. W cenę nalezy wliczyć obróbki ścian kolankowych oraz daszku nad wejściem od strony głównej | 234.7 | m2
14 | Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz obsadzenie podokienników okiennych - wełna mineralna gr. 15cm L=0,035 | Na częściach ścian elewację należy wykonać z wełny mineralnej. Współczynniki U zostały okreslone w projekcie budowlanym. Elementy ocieplenia wykonać do poziomu murłaty, a następnie połączyć strukturę elementów cieplnych z elementami ocieplenia na stropie nad parterem w celu eliminacji mostków cieplnych. W cenę nalezy wliczyć obróbki ścian kolankowych oraz daszku nad wejściem od strony głównej | 127.2 | m2
15 | Wykonanie elewacji zewnętrznej - cokół wokół budynku, żywica epoksydowa. | Z wyłączeniem styropianu. Fundament został ocieplony na etapie robót stanu "zero" | 29.8462 | m2
16 | Montaż nawiewników higrosterowanych przy oknach wskazanych na rzucie parteru - wentylacja | Dotyczy: Sanitariaty oraz zaplecze świetlicy | 4 | szt.
17 | Ułożenie glazury na ścianach pomieszczeń wskazanych na załączniku nr 1 do wysokości 2,0m | Glazura wymaga zaakceptowania przez inwestora - średni poziom cenowy | 153.44 | m2
18 | Malowanie sufitów | Farba zmywalna lateksowa lub ceramiczna (ściany kolor jasny pastelowy, sufity białe) | 279.4 | m2
19 | Malowanie ścian | Farba zmywalna lateksowa lub ceramiczna (ściany kolor jasny pastelowy, sufity białe) | 644.962 | m2
20 | Ułożenie terakoty | Przewidziano w pomieszczeniach WC(żeńskie, męskie, niepełnosprawni) oraz zapleczu świetlicy. Glazura wymaga zaakceptowania przez inwestora - średni poziom cenowy | 61.6 | m2
21 | Ułożenie wykładziny PVC w salach i świetlicy | Należy wykonać cokoliki wokół ścian poprzez właściwe wyoblenie narożników | 173.1 | m2
22 | Ułożenie wykładziny PVC w komunikacjach | Materiał o odpowiedniej odporności pożarowej i trudnozapalności | 44.7 | m2
23 | Wykonanie ścianek działowych wydzielających kabiny ustępowe z płyty wiórowej w okuciach aluminiowych o wys 2,0m. W sanitariatach męskich i żeńskich |  | 27.2 | m2
24 | Wykonanie białego montażu sanitarnego oraz uchwytów w WC dla niepełnosprawnych | Wg zestawienia | 1 | kpl
25 | Montaż 2-uch zbiorników szczelnych bezodpływowych przelewowych w miejscu wskazanym w PZT wraz z wykonaniem instalacji kanalizayjnej przelewowej ze starego zbiornika szczelnego | Dodatkowo należy zamontować krucieć ssawny sztywny z rury stalowej poprzez istniejący budynek aby umożliwić wybieranie ścieków z drogi gminnej ogólno dostępnej. Miejsce te wskazano na PZT. Należy wykonac również przyłączenie istniejącego zbiornika z nowym zgodnie z PZT. Przedmiar: 2 zbiorniki szczelne o pojemności 10,00m3, k PVC 200 - 23,00mb, rura 110 ssawna z kołnierzem - 14,0mb, rura napowietrzająca dn 50 x 2 do wyprowadzenia ponad dach 12,00mb | 1 | kpl
26 | Urządzenie terenów zielonych wokół budynku | Dowiezienie niezbędnej ilości ziemi żyznej, niwelacja, grabienie, wałowanie, siew trawy. Należy w sposób prawidłowy wykonać kominek włazowy do istniejącego zbiornika szczelnego chroniąc przed wlewaniem się wody z dachu do zbiornika szczelnego. Analogicznie obrobić włazy nowych zbiorników szczelnych. | 3 | wywrotki
27 | Wykonanie opaski wokół budynku oraz ułożenie kostki przy wejściu do budynku | Ułożenie kostki wyprofilować aby umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Przyjąć po krawędziach utwardzenia obrzeża chodnikowe. Opaska szerokości 0,7m - 68,00mb | 94 | m2
RAZEM KWOTA OFERTY:
KWOTY NETTO, VAT I BRUTTO NALEŻY PRZENIEŚĆ DO FORMULARZA OFERTY
data i czytelny podpis wykonawcy

## Arkusz2
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Obwód | Wysokość | Wykończenie posadzki | Wykończenie sufitu | Wykończenie ścian
1 1 | Komunikacja 1 | 9.1 | 12.43 | 3.3 | Wykładzina PVC 2,0-2,5mm (Trudnozapalna, min Bfl-s1) | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 2 | Komunikacja 2 | 44.7 | 41.61 | 3.3 | Wykładzina PVC 2,0-2,5mm (Trudnozapalna, min Bfl-s1) | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 3 | Sala szkolna 1 | 40.1 | 25.57 | 3.3 | Wykładzina PVC 2,0-2,5mm | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 4 | Sala komputerowa 22 komp. | 39.5 | 25.24 | 3.3 | Wykładzina PVC 2,0-2,5mm | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 5 | Sala szkolna 2 | 39.5 | 25.24 | 3.3 | Wykładzina PVC 2,0-2,5mm | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 6 | Świetlica | 54 | 35.13 | 3.3 | Wykładzina PVC 2,0-2,5mm | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 7 | Rozdzielnia kelnerska i zmywalnia | 8.5 | 14.96 | 3.3 | Terakota | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 8 | Przyjęcie posiłków | 6.9 | 11.1 | 3.3 | Terakota | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 9 | WC osób niepełnosprawnych | 5.8 | 10.15 | 3.3 | Terakota | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 10 | WC żeńskie | 16.8 | 19.6 | 3.3 | Terakota | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
1 11 | WC męskie | 14.5 | 20.91 | 3.3 | Terakota | Tynk cementowo wapienny maszynowy + gładź | Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi
|  | 279.4 | 241.94