## Przydomowe oczyszczalnie
Załącznik Nr 2.1 do SIWZ
RRG.271.5.2020.GB
Zestawienie cenowe - Formularz ofertowy
Uzupełnienia infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – Etap IV
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | ROBOTY ZIEMNE
1 d.1 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m | szt. | 12 |  | 0
2 d.1 | Pompowanie wody z instalacji igłófiltrowej | kpl. | 2 |  | 0
3 d.1 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-pod rurociągi-grawitacyjne i ciśnieniowe | m3 | 589.2 |  | 0
4 d.1 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IIIwykopy pod urządzenia- | m3 | 461.7 |  | 0
5 d.1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi-wybranie i odwiezienie urobku pod wymianę gruntu pod drenażem | m3 | 35 |  | 0
6 d.1 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-pod drenaż w nasypie | m3 | 330.75 |  | 0
7 d.1 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-pod drenaż bez nasypu | m3 | 230.4 |  | 0
8 d.1 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 158 |  | 0
9 d.1 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 158 |  | 0
10 d.1 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m | m3 | 873.47 |  | 0
11 d.1 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) kat.gr. III-IV | m3 | 738.58 |  | 0
12 d.1 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III | m3 | 1421.43 |  | 0
13 d.1 | Dowóz ziemii - uzupełnienie gruntu do wykonania nasypu na drenażach i studniach chłonnych -cena materiału i loco plac budowy | m3 | 512.96 |  | 0
14 d.1 | Dowóz piasku-żwiru - uzupełnienie gruntu pod drenażem w miejsach wymagajacych wymiany i po zdemontowanym " szambie"-cena materiału i loco plac budowy 40 | m3 | 40 |  | 0
Razem netto Roboty ziemne |  |  |  |  | 0
2 | ROBOTY INSTALACYJNE
15 d.2 | Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste | t | 0.59 |  | 0
16 d.2 | Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali pow.8 do 14 mm | t | 1.63 |  | 0
17 d.2 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - transport mieszanki betonowej japonkami-podłoża dno pod bioreaktory, opaska betonowa zabezpieczająca | m3 | 170.13 |  | 0
18 d.2 | Opuszczenie na przygotowane dno Bioreaktora 6RLM wraz z mocowaniem linkami stalowymi ocynkowanymi , napełnieniem woda, wypoziomowaniem, poi energetycznejdłaczeniem do instalacji sanitarnej | szt | 26 |  | 0
19 d.2 | Opuszczenie na przygotowane dno Bioreaktora 12RLM wraz z mocowaniem linkami stalowymi ocynkowanymi , napełnieniem woda, wypoziomowaniem, poi energetycznejdłaczeniem do instalacji sanitarnej | szt | 1 |  | 0
20 d.2 | Rura osłonowa z PCW o śr. nom. 250 mm SN12 - (długość do 15 m)-analogia | m | 11 |  | 0
21 d.2 | Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm (PVC160mm) | m | 296 |  | 0
22 d.2 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm-przewód tłoczny ścieków oczyszczonych 40mm | m | 108 |  | 0
23 d.2 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowychmontaż do wywiewki na zewnątrz budynku | m | 139 |  | 0
24 d.2 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 46 |  | 0
25 d.2 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m | szt. | 26 |  | 0
26 d.2 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m | szt. | -52 |  | 0
27 d.2 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie- z taśmą ostrzegawczą | m | 395 |  | 0
28 d.2 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m na ścianach budynku | m | 216 |  | 0
29 d.2 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie | szt. | 27 |  | 0
30 d.2 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm | m | 1329 |  | 0
31 d.2 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie-drenaż rurowy wraz z geowłókniną | m3 | 332.25 |  | 0
32 d.2 | Montaż studni chłonnej-analogia pozycji | m | 2 |  | 0
33 d.2 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie-pod studnie chłonną wraz z geowłókniną | m3 | 7.09 |  | 0
34 d.2 | Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - komory (studzienki) odpowietrzania rur lub drenażu z PCW 315 mm-studnie rozdzielcze i zbiorcze(z wywiewką) | kpl. | 52 |  | 0
35 d.2 | Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm-analogia rury PVC 110mm | szt. | 49 |  | 0
36 d.2 | Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną-ułożenie geowłókniny- analogia geowłóknina w drenażach i st. Chłonnych | m2 | 810.31 |  | 0
Razem netto Roboty instalacyjne |  |  |  |  | 0
3 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE
37 d.3 | Zdemontowanie istniejacego zbiornika na ścieki | szt | 3 |  | 0
38 d.3 | Przebicia mechaniczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-przebicia w ścianach dla przeprowadzenia kabli energetycznych | m3 | 0.142 |  | 0
Razem netto Roboty rozbiórkowe i naprawcze |  |  |  |  | 0
SUMA NETTO* |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT*
SUMA BRUTTO* |  |  |  |  | 0
.............................................................. podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
* (kwoty należy przenieść do formularza oferty)