## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Koziebrodach pod potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Koziebrodach
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty ogólnobudowlane - 2 pomieszczenia oraz łazienka
1 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2 m2 | szt. | 1 |  | 0
2 |  | Poszerzenie otworu drzwiowego | m | 2 |  | 0
3 |  | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 1.8 |  | 0
4 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 26.965 |  | 0
5 |  | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 26.965 |  | 0
6 |  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 17.928 |  | 0
7 |  | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o pow. odbicia do 5 m2 | m2 | 2.834 |  | 0
8 |  | Wykucie otworu w ścianie do wentylacji mechanicznej- 1szt | m3 | 0.2 |  | 0
9 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 26.965 |  | 0
10 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 3 | m2 | 26.965 |  | 0
11 |  | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr. jednowarstw. 55-01 | m2 | 75.278 |  | 0
12 |  | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm | m2 | 24.131 |  | 0
13 |  | Gruntowanie podłoży preparatami - posadzka | m2 | 26.965 |  | 0
14 |  | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | 5.796 |  | 0
15 |  | Gruntowanie podłoży preparatami - sufit | m2 | 2.834 |  | 0
16 |  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 26.965 |  | 0
17 |  | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10cm | m | 28.3 |  | 0
18 |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm na klej do wys. 1,80m | m2 | 12.132 |  | 0
19 |  | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2- ponad glazurą | m2 | 5.796 |  | 0
20 |  | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstw. na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm. Krotność = 2 | m2 | 5.796 |  | 0
21 |  | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m2 | 2.834 |  | 0
22 |  | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm. Krotność = 2 | m2 | 2.834 |  | 0
23 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- ściany | m2 | 75.278 |  | 0
24 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufity | m2 | 24.131 |  | 0
25 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych | m2 | 3.4 |  | 0
26 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 1.8 |  | 0
27 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone-2 szt. (1,6+1,8 m2) | m2 | 3.4 |  | 0
28 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 3.069 |  | 0
29 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Krotność = 14 | m3 | 3.069 |  | 0
Roboty sanitarne
30 |  | Wentylator kanałowy Dn100 wyposażony w wyłącznik czasowy ( timer) oraz higrostat, wydajność 93m2/h) | szt. | 1 |  | 0
31 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 6 |  | 0
32 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 8 |  | 0
33 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16 |  | 0
34 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 3 |  | 0
35 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4 |  | 0
36 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 2 |  | 0
37 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podejście | 1 |  | 0
38 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podejście | 1 |  | 0
Roboty elektryczne
39 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 24 |  | 0
40 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 24 |  | 0
41 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 66 |  | 0
42 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 5 |  | 0
43 |  | Wykonanie połączeń żył przewidów wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) | kpl. | 22 |  | 0
44 |  | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 3 |  | 0
45 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 8 |  | 0
46 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym pod oprawę | szt. | 6 |  | 0
47 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W | kpl. | 5 |  | 0
48 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - na ścianie | kpl. | 1 |  | 0
Razem kosztorys netto: | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23%: | [5 empty] | 0
Razem kosztorys brutto: | [5 empty] | 0