## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY REMONT POMIESZCZEŃ W OSP KRAJKOWO
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2 |  | 0
2 | kalkulacja własna | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 9.263 |  | 0
3 | kalkulacja własna | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 9.263 |  | 0
4 | kalkulacja własna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 12.261 |  | 0
5 | kalkulacja własna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 9.614 |  | 0
6 | kalkulacja własna | Wykucie otworu w ścianie do wentylacji mechanicznej - 2sztuki | m3 | 0.4 |  | 0
7 | kalkulacja własna | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 9.614 |  | 0
8 | kalkulacja własna | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 9.614 |  | 0
9 | kalkulacja własna | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. | m2 | 7.051 |  | 0
10 | kalkulacja własna | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 14.101 |  | 0
11 | kalkulacja własna | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)- po odbiciu tynku | m2 | 12.614 |  | 0
12 | kalkulacja własna | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)- po odbiciu tynków. | m2 | 9.614 |  | 0
13 | kalkulacja własna | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2- ponad glazurą | m2 | 13.963 |  | 0
14 | kalkulacja własna | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm. Krotność = 2 | m2 | 13.963 |  | 0
15 | kalkulacja własna | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m2 | 9.614 |  | 0
16 | kalkulacja własna | Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm. Krotność = 2 | m2 | 9.614 |  | 0
17 | kalkulacja własna | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej- do wys. 1,80m | m2 | 31.93 |  | 0
18 | kalkulacja własna | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 | 3.2 |  | 0
19 | kalkulacja własna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 3.2 |  | 0
20 | kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych | m2 | 3.2 |  | 0
21 | kalkulacja własna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- drzwi do łazienki | m2 | 1.6 |  | 0
22 | kalkulacja własna | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | 13.963 |  | 0
23 | kalkulacja własna | Gruntowanie podłoży preparatami - ściany | m2 | 9.614 |  | 0
24 | kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- ściany | m2 | 13.963 |  | 0
25 | kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufity | m2 | 9.614 |  | 0
26 | kalkulacja własna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 9.312 |  | 0
27 | kalkulacja własna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 3 | m2 | 9.312 |  | 0
28 | kalkulacja własna | Gruntowanie podłoży preparatami - posadzka | m2 | 9.312 |  | 0
29 | kalkulacja własna | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 9.312 |  | 0
30 | kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1.6 |  | 0
31 | kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Krotność = 14 | m3 | 1.6 |  | 0
32 | kalkulacja własna | Demontaż umywalki | kpl. | 2 |  | 0
33 | kalkulacja własna | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | 2 |  | 0
34 | kalkulacja własna | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 2 |  | 0
35 | kalkulacja własna | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m | 3.5 |  | 0
36 | kalkulacja własna | Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m | 3.2 |  | 0
37 | kalkulacja własna | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 6.2 |  | 0
38 | kalkulacja własna | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. | 2 |  | 0
39 | kalkulacja własna | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | m | 4.3 |  | 0
40 | kalkulacja własna | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 5 |  | 0
41 | kalkulacja własna | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8 |  | 0
42 | kalkulacja własna | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 4 |  | 0
43 | kalkulacja własna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3.6 |  | 0
44 | kalkulacja własna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3.2 |  | 0
45 | kalkulacja własna | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 2 |  | 0
46 | kalkulacja własna | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 2 |  | 0
47 | kalkulacja własna | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  | 0
48 | kalkulacja własna | Wężyki do baterii umywalkowych i spłuczek wc | szt. | 6 |  | 0
49 | kalkulacja własna | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 2 |  | 0
50 | kalkulacja własna | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 2 |  | 0
51 | kalkulacja własna | Przesunięcie wodomierza | szt. | 1 |  | 0
52 | kalkulacja własna | Wentylator kanałowy Dn100 wyposażony w wyłącznik czasowy (timer) oarz higrostat, wydajność 93m2/h) | szt. | 2 |  | 0
53 | kalkulacja własna | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 12 |  | 0
54 | kalkulacja własna | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 12 |  | 0
55 | kalkulacja własna | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 21 |  | 0
56 | kalkulacja własna | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 1 |  | 0
57 | kalkulacja własna | Wykonanie połączeń żył przewodów wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) | kpl. | 6 |  | 0
58 | kalkulacja własna | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 1 |  | 0
59 | kalkulacja własna | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegun końcowe o obciążalności do 10 A i przekr. przew. do 2.5 mm2 | szt. | 2 |  | 0
60 | kalkulacja własna | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym pod oprawę | szt. | 4 |  | 0
61 | kalkulacja własna | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)-świetlówkowa do 2x40 W | kpl. | 3 |  | 0
62 | kalkulacja własna | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - na ścianie | kpl. | 1 |  | 0
Razem kosztorys netto: | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23%: | [5 empty] | 0
Razem kosztorys brutto: | [5 empty] | 0